УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
На основании требований Федерального закона № 261 от 23.11.2009г «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ...», Управляющая организация обязана ежегодно предлагать Вам примерный перечень мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: р.п.Кольцово,ул. Никольский проспект, дом №6.
	№
	Наименование 
мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые технологии, 
оборудование и материалы
	Возможные 
исполнители 
мероприятий
	Источник 
финансирования
	Характер 
эксплуатации 
после 
реализации 
мероприятия
	Основание для выполнения мероприятия
	Стоимость расходов на проведение мероприятий, руб.
	Объем ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов в год
	Срок окупаемости  мероприятий, лет

	I. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме на 2016 год

	Система горячего водоснабжения 

	1
	Обеспечение 
рециркуляции 
воды в системе 
ГВС 
	1) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 
	Циркуляционный 
насос, автоматика,
трубопроводы 
	Управляющая организация 
	Плата по дополнительному соглашению к договору управления
	Периодическое техническое 
обслуживание , настройка  автоматики, ремонт 
	Решение общего собрания собственников жилого дома
	102000
	265м3 теплоноситель
	21 год  

4 месяца

	2
	Модернизация 
ИТП с заменой 
теплообменника 
ГВС и 
установкой 
аппаратуры 
управления ГВС 
	1)Автоматическое регулирование 
параметров в системе ГВС; 
2) Рациональное использование тепловой энергии; 

3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС; 
4) Улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности 
	Пластинчатый теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС
	Подрядная организация 
	Плата по отдельному договору
	Периодическое техническое 
обслуживание, 
настройка   автоматики, ремонт 
	Решение общего собрания собственников жилого дома
	412000
	Отсутсвует
	Экономический эффект отсутствует

	II. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования (квартира, офис) в многоквартирном доме на 2016 год

	Система горячего и холодного водоснабжения 

	3
	Ремонт унитазов или замена на экономичные модели 
	1) Ликвидация утечек воды;
2) Рациональное использование воды; 
3) Экономия потребления воды в системе ХВС 
	Запчасти, 
современные 
экономичные модели
	Самостоятельно или Управляющая организация 
	Личные средства собственника помещения
	Периодический осмотр, ремонт
	Решение собственника помещения
	В зависимости от технических характеристик оборудования

	4
	Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели 
	1) Ликвидация утечек воды;
2) Рациональное использование воды;
3) Экономия потребления воды в системе ХВС
	Запчасти, 
современные 
экономичные модели
	Самостоятельно или Управляющая организация 
	Личные средства собственника помещения
	Периодический осмотр, ремонт
	Решение собственника помещения
	В зависимости от технических характеристик оборудования

	Система электроснабжения 

	5
	Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы
	1) Экономия электроэнергии;
2) Улучшение качества освещения
	Люминесцентные 
лампы, 
светодиодные лампы
	Самостоятельно или Управляющая организация 
	Личные средства собственника помещения
	Периодический осмотр, замена
	Решение собственника помещения
	Экономия электроэнергии до 80% в зависимости от технических характеристик электроламп

	Система вентиляции 

	6
	Ремонт или установка 
воздушных заслонок и обратных клапанов
	1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции; 
2) Рациональное использование тепловой энергии

3) Ликвидация эффекта обратной вентиляции
	Воздушные заслонки
с регулированием 
проходного сечения
	Самостоятельно или Управляющая организация 
	Личные средства собственника помещения
	Периодический осмотр,  регулировка, 
ремонт 
	Решение собственника помещения
	В зависимости от технических характеристик оборудования

	7
	Ремонт и установка приточных клапанов на окна и двери ПВХ
	1) Ликвидация эффекта обратной вентиляции

2) Нормализация микроклимата в помещении

3) Экономия потребления тепловой энергии
	Приточный клапан с регулированием проходного сечения
	Самостоятельно или Управляющая организация 
	Личные средства собственника помещения
	Периодический осмотр,  регулировка, 
ремонт 
	Решение собственника помещения
	В зависимости от технических характеристик оборудования


Примечания:

1. Применяемые сокращения:

ИТП - индивидуальный тепловой пункт

ГВС - горячее водоснабжение

ХВС - холодное водоснабжение

2. Данные мероприятия разработаны на основании Приказа Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 394 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА . . . ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СПОСОБСТВУЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»
3. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности . . ." управляющая организация обращает Ваше внимание на то, что вышеуказанные мероприятия являются необязательными для исполнения лицами, которым данный перечень мероприятий адресован

№ 52 от 17.05.2016г.
Управляющая организация
